## Info
Kunci | Nilai
Kode Subsistem | SS_BLL
Nama Subsistem | Balaraja 3,4 - Lengkong 1,2
APB | UP2B Jakarta & Banten
Sumber | Buku Kerawanan SJB 2026 Sec 2.6 (Gambar 2.5 + Tabel 2.4); reversed from app/services/seed_ss_bll.py for the /ingest probis demo

## Gardu_Induk_dan_Aset
No | Nama Asset / GI | Kode Singkatan | Tipe Asset | Tier (Mulai 0) | Tegangan | No IBT | Bus HV | Bus LV | Jumlah Trafo | Jumlah Kapasitor | Catatan Simbol | Jumlah Sirkit Bay | Status Operasi | Role | Status Kerawanan | No Kerawanan | Wilayah | Sudut Pandang | Latitude | Longitude
1 | GITET New Balaraja | NBRJA | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
2 | GITET Lengkong | LKBRU | Busbar GITET | 0 | 500 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
3 | IBT 3,4 New Balaraja | IBT 3 NBRJA | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 3,4 |  | NBRJA | 2 |  | 2 IBT (unit 3,4) |  | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
4 | IBT 1,2 Lengkong | IBT 1 LKBRU | IBT 3-Winding | 1 | 500/150 kV | 1,2 |  | LKBRU | 2 |  | 2 IBT (unit 1,2) |  | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
5 | New Balaraja (bus 150 kV) | NBRJA | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
6 | Lengkong Baru (bus 150 kV) | LKBRU | Busbar GI | 0 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
7 | Lautan Steel | LSTEL | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | KTT LSI 129,6 MVA |  | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
8 | Lengkong | LKONG | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | 1 kapasitor non-aktif |  | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
9 | Serpong | SRPNG | Busbar GI | 1 | 150 kV | [5 empty] | 1 kapasitor aktif |  | Beroperasi |  | Rawan | 1 | Banten
10 | Spinmill | SPMIL | Busbar GI | 2 | 150 kV | [5 empty] | KTT SPNML 50 MVA |  | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
11 | BSD | BSD | Busbar GI | 2 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
12 | Millenium | MLNUM | Busbar GI | 3 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
13 | Legok | LEGOK | Busbar GI | 3 | 150 kV | [5 empty] | 2 kapasitor aktif |  | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
14 | Citra Habitat | CITRA | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
15 | Sinar Sahabat | SSBAT | Busbar GI | 4 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
16 | Tigaraksa | TGRSA | Busbar GI | 5 | 150 kV | [5 empty] | 1 kapasitor + 1 trafo |  | Beroperasi |  | Normal |  | Banten
17 | Tigaraksa 2 | TGRSA2 | Busbar GI | 5 | 150 kV | [7 empty] | Beroperasi |  | Normal |  | Banten

## Jalur_Transmisi
No | No Kerawanan | Nama Penghantar | Dari GI | Ke GI | Tegangan | Panjang Saluran (km) | Jumlah Sirkit | Status Operasi | Tingkat Kerawanan | Pembebanan Sirkit 1 (%) | Pembebanan Sirkit 2 (%) | Koridor / Wilayah | Tier Dari | Tier Ke | Single Phi | Sudut Pandang
1 |  | SUTT New Balaraja - Lautan Steel | NBRJA | LSTEL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 2 | Tidak
2 |  | SUTT Lautan Steel - Spinmill | LSTEL | SPMIL | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 2 | 3 | Tidak
3 |  | SUTT Spinmill - Millenium | SPMIL | MLNUM | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 3 | 4 | Tidak
4 |  | SUTT Millenium - Citra Habitat | MLNUM | CITRA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 4 | 5 | Tidak
5 |  | SUTT Citra Habitat - Tigaraksa | CITRA | TGRSA | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 5 | 6 | Tidak
6 |  | SUTT Tigaraksa - Tigaraksa 2 (belum energize) | TGRSA | TGRSA2 | 150 kV |  | 2 | Rencana | Rawan |  |  | Banten | 6 | 6 | Tidak
7 |  | SUTT Lengkong Baru - Lengkong (ruas Lengkong I) | LKBRU | LKONG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 1 | 2 | Tidak
8 | 1 | SUTT Lengkong Baru - Serpong (ruas Lengkong II, bottleneck MTU -- kerawanan #1) | LKBRU | SRPNG | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Sangat Rawan |  |  | Banten | 1 | 2 | Tidak
9 |  | SUTT Lengkong - BSD | LKONG | BSD | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 2 | 3 | Tidak
10 |  | SUTT BSD - Legok | BSD | LEGOK | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 3 | 4 | Tidak
11 |  | SUTT Legok - Sinar Sahabat | LEGOK | SSBAT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 4 | 5 | Tidak
12 |  | SUTT Citra Habitat - Sinar Sahabat (penghantar normal, bukan bus-tie) | CITRA | SSBAT | 150 kV |  | 2 | Beroperasi | Normal |  |  | Banten | 5 | 5 | Tidak

## Bay
No | Kode GI | Nama GI | Feeder (GI Induk) | Jenis | Tegangan | Jumlah Sirkit | Status Operasi | No Kerawanan | Sudut Pandang
1 | BLRJA | Balaraja | NBRJA |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
2 | SWGAN | Sawangan | SRPNG |  | 150 kV | 1 | Beroperasi
3 | BNTRO | Bintaro | SRPNG |  | 150 kV | 1 | Beroperasi

## Data_Kerawanan_Detail
No | UIT | Kategori Kontingensi | Kondisi / Permasalahan | Dampak | Mitigasi | Usulan / Solusi
1 | JBB | N-1 | [N-1] Terdapat bottle neck ruas transmisi karena keterbatasan kapasitas MTU (I nominal 1858 A derating menjadi 1000 A dikarenakan CT masih 1000 A) di GI 150 kV Serpong bay Lengkong II sirkit 2. Fleksibilitas pasokan beban melalui GI Serpong (SS Gandul 1,3-Durikosambi 2) dan GI New Balaraja (SS Lontar). | Fleksibilitas operasi antara Sub Sistem Balaraja 3,4-Lengkong 1,2 dengan Sub Sistem Gandul 1,3-Durikosambi 2 menjadi berkurang. | 1. Pengoperasian radial SUTT Lengkong II-Serpong sesuai dengan kemampuan penghantar eksisting. 2. Pemeliharaan SUTT dilaksanakan saat periode beban rendah. | Jangka Pendek: Usulan penggantian MTU di GI Serpong bay Lengkong II sesuai kapasitas penghantar SUTT 150 kV Lengkong II-Serpong (diusulkan COD 2027).